附件6.3现场勘查记录

通过对中国石化销售股份有限公司云南曲靖罗平万峰加油站安全现状进行检查分析，发现该站存在以下问题：

- 柴油发电机机座底部漏油。

- 部分加油机油枪集气罩破损。

- 加油机未安装静电释放装置。